## PERAWATAN POMPA
KARTU PERAWATAN HARIAN POMPA DORONG
SPBU : | 51.641.16 |  | Merk pompa : |  |  |  | TATSUNO |  |  |  |  | Tipe pompa : |  |  | SSB 3662
Bulan : | JULI |  | Nama Produk |  |  | : | PERTAMINA DEX |  |  |  |  | Nomor seri : |  |  | AA333302 2024-4
Tahun : | 2026 |  | Kapasitas tangki : |  |  |  | 3 KL
Tanggal
Sub-assembly | Komponen | Aktifitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nozzle | Swivel | Periksa kebocoran secara visual
| Hand-Cluth | Penambahan gemuk NLGI 3 lithium 1)
| Hose | Pemeriksaan kebocoran secara visual
Filter |  | Bersihkan filter 2)
Paraf supervisor
Sub - assembly | Komponen | Aktifitas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nozzle | Swivel | Periksa kebocoran secara visual
| Hand-Cluth | Penambahan gemuk NLGI 3 lithium 1)
| Hose | Pemeriksaan kebocoran secara visual
Filter |  | Bersihkan filter 2)
Paraf supervisor
Cara penggunaan |  |  | 25: catatan
1. Berikan tanda " OK " pada kotak putih jika hasil pemeriksaan baik dan " X " jika kerusakan ditemukan |  |  | 25: 1 ). Sesuai buku petunjuk alat
2. Jika ditemukan kerusakan segera lakukan perbaikan |  |  | 25: 2 ). 1-2 kali seminggu
3. Hubungi vendor secepatnya jika perbaikan tidak dapat dilakukan sendiri
4. Catat kerusakan yang terjadi pada kartu riwayat perawatan mesin
1

## PERAWATAN TANGKI
KARTU PERAWATAN HARIAN TANGKI POMPA DORONG
SPBU : | 51.641.16 |  | Merk pompa : |  |  |  | TATSUNO |  |  |  |  | Type pompa : |  |  |  | SSB3662
BULAN : | JUNI | 2026 | Kapasitas tangki : |  |  |  | 3 KL (5) |  |  |  |  | Nomor seri : |  |  |  | AA333302 2024-4
Tanggal :
sub-assembly | Komponen | Aktifitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Tank-sump | Piping | Periksa kebocoran secara visual
Pressure valve | Vent valve | Pemeriksaan visual untuk kerusakan
Turbine pump | Motor STP | Pemeriksaan flow rate 1)
| MLLD | Pemeriksaan fungsi 1)
Paraf supervisor
sub-assembly | Komponen | Aktifitas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Tank-sump | Piping | Periksa kebocoran secara visual
Pressure valve | Vent valve | Pemeriksaan visual untuk kerusakan
Turbine pump | Motor STP | Pemeriksaan flow rate 1)
| MLLD (Mechanical Line Leak Detector) | Pemeriksaan fungsi 1)
Paraf supervisor
Cara penggunaan |  |  | 25: Catatan
1. Berikan tanda "OK" pada kotak putih jika hasil pemeriksaan baik dan " X " jika kerusakan ditemukan |  |  | 25: 1 ). Satu kali perbulan
2. Jika ditemukan kerusakan segera lakukan perbaikan
3. Hubungi vendor secepatnya jika perbaikan tidak dapat dilakukan sendiri
4. Catat kerusakan yang terjadi pada kartu riwayat perawatan mesin
1

## KARTU PERAWATAN OUTLET RITEL
KARTU PERAWATAN RUTIN FITUR OUTLET RITEL
SPBU : 51.651.16 |  |  | Vendor | : ...................................
Tahun : 2026
Bulan
FITUR OUTLET | AKTIFITAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Totem | Periksa Elemen Pencahayaan & Backlight
Periksa Fisik & Cat
Periksa Panel & Sekrup
Plang Harga | Periksa Elemen Pencahayaan & Backlight
Periksa Fisik & Cat
Periksa Panel & Sekrup
Rambu Arah | Periksa Elemen Pencahayaan & Backlight
Periksa Fisik & Cat
Periksa Panel & Sekrup
Plang Pruduk di atas Unit | Periksa Elemen Pencahayaan & Backlight
Dispenser | Periksa Fisik & Cat
Periksa Panel & Sekrup
Kanopi & Lisplank | Periksa Elemen Pencahayaan & Backlight
Periksa Fisik & Cat
Periksa Panel & Sekrup
Pembungkus Tiang Kanopi | Periksa Elemen Pencahayaan & Backlight
Periksa Fisik & Cat
Periksa Panel & Sekrup
Paraf Supervisor
Catatan :berikan tanda Check (ü)

## LISPLANG KANOPY RAMBU2 DLL
` | CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING KANOPI DAN TOTEM
SPBU : 51.651.16
BULAN : NOVEMBER
TAHUN : 2026
| ELEMEN | AKTIFITAS | TANGGAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Kanopi Pulau | Memeriksa kerusakan dan kebersihan
Mencuci Kanopi dan membersihkan Kanopi
| Kanopi Kantor | Memeriksa kerusakan dan kebersihan
Mencuci Kanopi dan membersihkan Kanopi
| Tiang Kanopi | Memeriksa kerusakan dan kebersihan
Mencuci Kanopi dan membersihkan Kanopi
| Tothem | Memeriksa kerusakan dan kebersihan
| Rambu - Rambu | Memeriksa kerusakan dan kebersihan
Memeriksa kebersihan rambu
Mencuci dengan sikat dan detergen
Paraf supervisor
|  | Cara penggunaan | TANGGAL 23: Catatan
|  | Berikan tanda ( V ) pada kotak setelah melakukan house keeping | TANGGAL 23: 1) Lakukan setiap hari saat sepi pengunjung
2) Lakukan pada shift malam

## TOTEM & KANOPI
KARTU PERAWATAN TOTEM
SPBU : | 51.651.16
BULAN : | OKTOBER
TAHUN : | 2026
Tanggal :
Aktifitas |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pemeriksaan kebersihan
Pemeriksaan lampu pada totem
Periksa harga BBM/BBK
Bersihkan totem (2)
Paraf supervisor
Tanggal :
Aktifitas |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Pemeriksaan kebersihan
Pemeriksaan lampu pada totem
Periksa harga BBM/BBK
Bersihkan totem (2)
Paraf supervisor
Catatan
1) pengecekan di lakukan setiap hari
2) setiap 1 minggu sekali di bersihkan
KARTU PERAWATAN KANOPI POMPA
SPBU : | 51.651.16
BULAN : | OKTOBER
TAHUN : | 2026
Tanggal :
Aktifitas |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pemeriksaan kebersihan pada tiang kanopi
Pemeriksaan lampu kanopi
Periksa kebersihan pada kanopi
Bersihkan kanopi dan tiang kanopi (2)
Paraf supervisor
Aktifitas |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Pemeriksaan kebersihan pada tiang kanopi
Pemeriksaan lampu kanopi
Periksa kebersihan pada kanopi
Bersihkan kanopi dan tiang kanopi (2)
Paraf supervisor
Catatan
1) pengecekan di lakukan setiap hari
2) setiap 1 minggu sekali di bersihkan

## Kartu Perawatan
FORM PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN ALAT PEMADAM API
SPBU : 51.641.16 KEDIRI SAHARJO | [8 empty] | JENIS APAR/APAB
BULAN : JULI 2026
Tanggal :
Aktifitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BERSIHKAN FISIK TABUNG
HANDLE APAR / APAB
PIN DAN SEGEL APAR / APAB
PRESSURE INDICATOR DCP
CORONG /HORN(CO2)
POWDER (DIGUNCANG)
APAB : RODA /JARI-JARI
Paraf supervisor
Aktifitas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BERSIHKAN FISIK TABUNG
HANDLE APAR / APAB
PIN DAN SEGEL APAR / APAB
PRESSURE INDICATOR DCP
CORONG /HORN(CO2)
POWDER (DIGUNCANG)
APAB : RODA /JARI-JARI
Paraf supervisor
KARTU PERAWATAN RUANG PANEL LISTRIK
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI |  |  | Kapasitas : KVA
TAHUN : 2026
Tanggal :
Aktifitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pemeriksaan Stabilizer
Pemeriksaan Panel Listrik Utama
Pemeriksaan Panel Dispenser & Tangki Pendam
Pemeriksaan Panel Listrik Pompa Air SPBU
Pemeriksaan Panel PLS
Pemeriksaan Panel Listrik Office
Sapu dan bersihkan ruangan
Paraf supervisor
Aktifitas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Pemeriksaan Stabilizer
Pemeriksaan Panel Listrik Utama
Pemeriksaan Panel Dispenser & Tangki Pendam
Pemeriksaan Panel Listrik Pompa Air SPBU
Pemeriksaan Panel PLS
Pemeriksaan Panel Listrik Office
Sapu dan bersihkan ruangan
Paraf supervisor
Catatan
1 ). 1 hari sekali
KARTU PERAWATAN & PERALATAN GENSET
SPBU : 51.651.16 |  |  | Merk genset :
BULAN : JULI 2026 |  |  | Kapasitas :
Tanggal :
Aktifitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pemeriksaan Air Radiator
Pemeriksaan Oli Mesin
Panaskan mesin 1)
Sapu dan bersihkan ruangan
Cek Peralatan di area kerja
Ganti oli mesin 2)
Paraf supervisor
Aktifitas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Pemeriksaan Air Radiator
Pemeriksaan Oli Mesin
Panaskan mesin 1)
Sapu dan bersihkan ruangan
Cek Peralatan di area kerja
Ganti oli mesin 2)
Paraf supervisor
Catatan
1 ). 3 hari sekali
2 ). Tiap 100 jam kerja atau sesuai pedoman perawatan
KARTU PERAWATAN & PERALATAN RUANG PANEL LISTRIK
SPBU : 51.651.16
BULAN : OKTOBER 2022 |  |  | Kapasitas : 33 KVA
Tanggal :
Aktifitas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pemeriksaan Stabilizer | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Pemeriksaan Panel Listrik Utama | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Pemeriksaan Panel Dispenser & Tangki Pendam | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Pemeriksaan Panel Listrik Pompa Air SPBU | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Pemeriksaan Panel PLS | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Pemeriksaan Panel Listrik Office | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Cek Peralatan di area kerja | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Sapu dan bersihkan ruangan | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Paraf supervisor
Aktifitas | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Pemeriksaan Stabilizer
Pemeriksaan Panel Listrik Utama
Pemeriksaan Panel Dispenser & Tangki Pendam
Pemeriksaan Panel Listrik Pompa Air SPBU
Pemeriksaan Panel PLS
Pemeriksaan Panel Listrik Office
Cek Peralatan di area kerja
Sapu dan bersihkan ruangan
Paraf supervisor
Catatan
1 ). 1 hari sekali

## Checklist Housekeeping
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING DRIVE WAY
SPBU | : 51.641.16
BULAN | : JULI 2026
SHIFT | 1 DAN 2
ELEMEN | AKTIFITAS | TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
DRIVE WAY | Periksa kerusakan secara visual
Sapu daerah driveway dan sekitarnya
Cuci driveway dengan sikat dan detergen¹
PULAU | Cuci pulau dengan sikat dan detergen
KANOPI | Pemeriksaan visual kesulitan dan kebersihan
Periksa fungsi lampu²
SIGNAGE | Periksa kerusakan dan kebersihan
Periksa lampu
OIL | Periksa kedalaman dan kebersihan
Kuras ( jika diperlukan )
Paraf Supervisor
| Cara penggunaan | TANGGAL 23: Catatan
| Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | TANGGAL 23: 1) Lakukan setiap hari saat sepi pengunjung
2) Lakukan pada shift malam
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING MUSHOLA
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI 2026
SHIFT :1 DAN 2
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual
Periksa fungsi AC, pintu, lampu dan jendela
Semprotkan pengharum ruangan
Sapu lantai daerah mushola
Sapu dan lap daerah penyimpanan sepatu
Bersihkan jendela
Bersihkan pintu
Bersihkan dinding
Ganti dan cuci keset pintu¹
Cuci sajadah²
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [21 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [21 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari
2) Lakukan sebulan sekali diakhir bulan
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING DAERAH WUDHU
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI 2026
SHIFT : 1 DAN 2
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual
Periksa fungsi keran
Periksa fungsi pintu
Periksa fungsi lampu
Periksa fungsi jendela
Kuras bak (jika masih menggunakan bak)
Semprotkan pengharum ruangan
Sapu dan lap daerah wudhu
Bersihkan jendela dan pintu
Ganti dan cuci keset pintu¹
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [19 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [19 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari disore/malam hari
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING KANTOR
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI 2026
SHIFT :1 DAN 2
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual
Sapu lantai
Pel lantai
Lap jendela, kusen, dan lisplank
Lap perabotan kantor
Bersihkan tempat sampah
Semprotkan pengharum ruangan
Ganti dan cuci keset pintu¹
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [21 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [21 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari
1
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING ENDURO EXPRESS
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI 2026
SHIFT :1 DAN 2
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual
Periksa fungsi AC, pintu, dan jendela, lampu¹
Sapu lantai
Pel lantai
Bersihkan jendela, kusen, dan lisplank
Bersihkan etalase produk
Membersihkan jendela, kusen, dan lisplank
Ganti dan cuci keset pintu¹
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [21 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [21 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING TAMAN
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI 2026
SHIFT :1 DAN 2
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Sapu taman 1)
Siram taman 1)
Check fungsi lampu 2)
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [19 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [19 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari
2) Lakukan satu kali dalam sehari disore/malam hari
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING TOILET
SPBU : 51.641.16
BULAN : JULI 2026
SHIFT :1 DAN 2
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual
Periksa fungsi toilet, keran, pintu, lampu dan jendela
Bersihkan toilet, wastafel, cermin
Semprotkan pengharum ruangan
Sapu dan lap daerah kamar kecil
Kuras bak air¹
Bersihkan jendela dan pintu
Ganti dan cuci keset pintu¹
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [19 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [19 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari disore/malam hari
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING & PERALATAN GUDANG
SPBU : 51.651.16
BULAN : NOVEMBER 2022
SHIFT : ______________________________
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Sapu lantai | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Pel lantai | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Lap jendela, kusen | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Lap perabotan | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Bersih & Rapikan Area | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Cek Peralatan di area kerja | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [21 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [21 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING & PERALATAN RUANG BUH
SPBU : 51.651.16
BULAN : NOVEMBER 2022
SHIFT : ______________________________
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Sapu lantai | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Pel lantai | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Lap jendela, kusen | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Lap perabotan | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Bersihkan tempat sampah | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Semprotkan pengharum ruangan | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Cek Peralatan di area kerja | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Ganti dan cuci keset pintu¹ | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [21 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [21 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari
CHEKLIST KEGIATAN HOUSEKEEPING & PERALATAN RUANG ISTIRAHAT
SPBU : 51.651.16
BULAN : NOVEMBER 2022
SHIFT : ______________________________
| AKTIFITAS | TANGGAL 1: TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Periksa kebersihan dan kerusakan secara visual | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Sapu lantai | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Pel lantai | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Lap jendela, kusen | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Lap perabotan | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Bersihkan tempat sampah | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Semprotkan pengharum ruangan | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Cek Peralatan di area kerja | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Ganti dan cuci keset pintu¹ | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 13
Paraf Supervisor
|  | Cara penggunaan | [21 empty] | Catatan
|  | Berikan tanda √ pada kotak putih setelah anda melakukan aktifitas housekeeping | [21 empty] | 1) Lakukan satu kali dalam sehari dipagi hari

## BREAK DOWN
CATATAN KERUSAKAN ALAT (BREAKDOWN)
Tahun : 2026
No. | Nama Unit | Deskripsi kerusakan | Tindakan yang dilakukan | Penanggung jawab perbaikan Nama, Paraf | Tanggal Kejadian
[5 empty] | Kerusakan Tgl/Bln/Thn | Pemberitahuan Tgl/Bln/Thn | Perbaikan Tgl/Bln/Thn | Perbaikan Selesai Tgl/Bln/Thn

## SUMUR PANTAU
|  | PEMERIKSAAN LAPORAN SUMUR PANTAU |  |  |  |  | SPBU : 51.641.16
Bulan :JULI 2026
No. | Tanggal | SUMUR PANTAU |  |  |  | Hasil Pantauan | Keterangan
|  | I | II | III | IV
1 | 2026-07-01
2 | 2026-07-02
3 | 2026-07-03
4 | 2026-07-04
5 | 2026-07-05
6 | 2026-07-06
7 | 2026-07-07
8 | 2026-07-08
9 | 2026-07-09
10 | 2026-07-10
11 | 2026-07-11
12 | 2026-07-12
13 | 2026-07-13
14 | 2026-07-14
15 | 2026-07-15
16 | 2026-07-16
17 | 2026-07-17
18 | 2026-07-18
19 | 2026-07-19
20 | 2026-07-20
21 | 2026-07-21
22 | 2026-07-22
23 | 2026-07-23
24 | 2026-07-24
25 | 2026-07-25
26 | 2026-07-26
27 | 2026-07-27
28 | 2026-07-28
29 | 2026-07-29
30 | 2026-07-30
31 | 2026-07-31
……………, ………………………………….
Mengetahui,
Kepala /Pengawas SPBU | [6 empty] | Petugas Pemantau
( …………………………. ) | [6 empty] | ( ……………………. )

## OIL CATCHER
|  | PEMERIKSAAN LAPORAN OIL CATCHER |  | SPBU No. 51 641 16 ________________ Bulan : JUNI 2026 ________________
No. | Tanggal | OIL CATCHER | Hasil Pantauan | Keterangan
I
1 | 2026-06-01
2 | 2026-07-02
3 | 2026-07-03
4 | 2026-07-04
5 | 2026-07-05
6 | 2026-07-06
7 | 2026-07-07
8 | 2026-07-08
9 | 2026-07-09
10 | 2026-07-10
11 | 2026-07-11
12 | 2026-07-12
13 | 2026-07-13
14 | 2026-07-14
15 | 2026-07-15
16 | 2026-07-16
17 | 2026-07-17
18 | 2026-07-18
19 | 2026-07-19
20 | 2026-07-20
21 | 2026-07-21
22 | 2026-07-22
23 | 2026-07-23
24 | 2026-07-24
25 | 2026-07-25
26 | 2026-07-26
27 | 2026-07-27
28 | 2026-07-28
29 | 2026-07-29
30 | 2026-07-30
31 | 2026-07-31
……………, …………………...
Mengetahui,
Kepala /Pengawas SPBU |  |  |  | Petugas Pemantau

## Cek Terra Harian
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.651.16
Bulan : |  |  | 2017
Bejana Tera : |  | 20 Liter
|  |  |  | Tanggal | Tanggal | Tanggal |  |  | Tanggal | Tanggal | Tanggal |  |  | Tanggal | Tanggal | Tanggal |  |  | Tanggal | Tanggal | Tanggal |  |  | Tanggal | Tanggal | Tanggal |  |  |  | Tanggal | Tanggal | Tanggal
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
1 | [1] - 1 | LG | Solar NPSO
2 | [1] - 2 | LG | Bio Premium
3 | [1] - 3 | GILBARCO | Pertamax +
4 | [1] - 4 | GILBARCO | Bio Ptmx
5 | [2] - 1 | GILBARCO | Bio Ptmx
6 | [2] - 2 | GILBARCO | Pertamax +
7 | [2] - 3 | LG | Bio Premium
8 | [2] - 4 | LG | Solar NPSO
9 | [3] - 1 | LG | Prtmn DEX
10 | [3] - 2 | LG | Bio Premium
11 | [3] - 3 | LG | Pertamax +
12 | [3] - 4 | LG | Bio Ptmx
13 | [4] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
14 | [4] - 2 | TATSUNO | Pertamax +
15 | [4] - 3 | TATSUNO | Bio Premium
16 | [4] - 4 | TATSUNO | Prtmn DEX
17 | [5] - 1 | TATSUNO | Solar NPSO
18 | [5] - 2 | TATSUNO | Bio Premium
19 | [5] - 3 | TATSUNO | Pertamax +
20 | [5] - 4 | TATSUNO | Bio Ptmx
21 | [6] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
22 | [6] - 2 | TATSUNO | Pertamax +
23 | [6] - 3 | TATSUNO | Bio Premium
24 | [6] - 4 | TATSUNO | Solar NPSO
25 | [7] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
26 | [7] - 2 | TATSUNO | Bio Premium
27 | [7] - 3 | TATSUNO | Bio Solar
28 | [7] - 4 | TATSUNO | Pertamax +
29 | [8] - 1 | TATSUNO | Pertamax +
30 | [8] - 2 | TATSUNO | Bio Solar
31 | [8] - 3 | TATSUNO | Bio Premium
32 | [8] - 4 | TATSUNO | Bio Ptmx
33 | [9] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
34 | [9] - 2 | TATSUNO | Bio Premium
35 | [9] - 3 | TATSUNO | Bio Solar
36 | [9] - 4 | TATSUNO | Pertamax +
37 | [10] - 1 | TATSUNO | Pertamax +
38 | [10] - 2 | TATSUNO | Bio Solar
39 | [10] - 3 | TATSUNO | Bio Premium
40 | [10] - 4 | TATSUNO | Bio Ptmx
41 | [11] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
42 | [11] - 2 | TATSUNO | Bio Premium
43 | [11] - 3 | TATSUNO | Bio Solar
44 | [11] - 4 | TATSUNO | Pertamax +
45 | [12] - 1 | TATSUNO | Pertamax +
46 | [12] - 2 | TATSUNO | Bio Solar
47 | [12] - 3 | TATSUNO | Bio Premium
48 | [12] - 4 | TATSUNO | Bio Ptmx
49 | [13] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
50 | [14] - 1 | TATSUNO | Bio Premium
51 | [15] - 1 | TATSUNO | Bio Premium
52 | [16] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
53 | [17] - 1 | TATSUNO | Bio Premium
54 | [18] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
55 | [19] - 1 | TATSUNO | Bio Ptmx
56 | [20] - 1 | TATSUNO | Bio Premium
57 | [21] - 1 | BATCHEN | ViGas
58 | [22] - 1 | BATCHEN | ViGas
Paraf Supervisor
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.641.16
Bulan : |  | JULI | 2026
Bejana Tera : |  | 20 Liter
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | Tanggal
31
|  |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  |  | Cepat | sedang | pelan
1 | [1] - 1 | TATSUNO | PERTAMINA DEX
2 | [1] - 2 | TATSUNO | PERTAMAX TURBO
3 | [2] - 3 | TATSUNO | PERTAMAX
4 | [2] - 4 | TATSUNO | PERTAMAX
5 | [2] - 5 | TATSUNO | PERTAMAX TURBO
6 | [2] - 6 | TATSUNO | PERTAMINA DEX
7 | [3] - 7 | TATSUNO | PERTALITE
8 | [3] - 8 | TATSUNO | BOI SOLAR
9 | [3] - 9 | TATSUNO | PERTALITE
10 | [3] - 10 | LG | PERTAMAX TURBO
11 | [4] - 11 | Wayne | PERTAMAX
12 | [4] - 12 | Wayne | PERTALITE
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.651.16
Bulan : |  | NOVEMBER | 2022
Bejana Tera : |  | 20 Liter
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | Tanggal
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12
|  |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  |  | Cepat | sedang | pelan
1 | [1] - 1 | Wayne | PERTALITE
2 | [1] - 2 | Wayne | PERTALITE
3 | [2] - 3 | Wayne | PERTAMINA DEX
4 | [2] - 4 | Wayne | DEXLITE
5 | [2] - 5 | Wayne | PERTAMINA DEX
6 | [2] - 6 | Wayne | DEXLITE
7 | [3] - 7 | LG | PERTAMAX
8 | [3] - 8 | LG | PERTAMAX TURBO
9 | [3] - 9 | LG | PERTAMAX
10 | [3] - 10 | LG | PERTAMAX TURBO
11 | [4] - 11 | Wayne | PERTAMAX
12 | [4] - 12 | Wayne | PERTALITE
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.641.16
Bulan : |  | MARET | 2024
Bejana Tera : |  | 20 Liter
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | Tanggal
[5 empty] | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 18
|  |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  |  | Cepat | sedang | pelan
1 | [1] - 1 | TATSUNO | PERTALITE R2
2 | [1] - 2 | TATSUNO | PERTALITE R4
3 | [2] - 3 | TATSUNO | BIO SOLAR
4 | [2] - 4 | TATSUNO | PERTAMAX
5 | [2] - 5 | Wayne | PERTAMINA DEX
6 | [2] - 6 | Wayne | DEXLITE
7 | [3] - 7 | LG | PERTAMAX
8 | [3] - 8 | LG | PERTAMAX TURBO
9 | [3] - 9 | LG | PERTAMAX
10 | [3] - 10 | LG | PERTAMAX TURBO
11 | [4] - 11 | Wayne | PERTAMAX
12 | [4] - 12 | Wayne | PERTALITE
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.641.16
Bulan : |  | MARET | 2024
Bejana Tera : |  | 20 Liter
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | Tanggal
[5 empty] | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 24
|  |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  |  | Cepat | sedang | pelan
1 | [1] - 1 | TATSUNO | PERTALITE R2
2 | [1] - 2 | TATSUNO | PERTALITE R4
3 | [2] - 3 | TATSUNO | BIO SOLAR
4 | [2] - 4 | TATSUNO | PERTAMAX
5 | [2] - 5 | Wayne | PERTAMINA DEX
6 | [2] - 6 | Wayne | DEXLITE
7 | [3] - 7 | LG | PERTAMAX
8 | [3] - 8 | LG | PERTAMAX TURBO
9 | [3] - 9 | LG | PERTAMAX
10 | [3] - 10 | LG | PERTAMAX TURBO
11 | [4] - 11 | Wayne | PERTAMAX
12 | [4] - 12 | Wayne | PERTALITE
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.641.16
Bulan : |  | NOVEMBER | 2024
Bejana Tera : |  | 20 Liter
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | Tanggal
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12
|  |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  |  | Cepat | sedang | pelan
1 | [1] - 1 | TATSUNO | PERTALITE R2
2 | [1] - 2 | TATSUNO | PERTALITE R4
3 | [2] - 3 | TATSUNO | BIO SOLAR
4 | [2] - 4 | TATSUNO | PERTAMAX
5 | [2] - 5 | Wayne | PERTAMINA DEX
6 | [2] - 6 | Wayne | DEXLITE
7 | [3] - 7 | LG | PERTAMAX
8 | [3] - 8 | LG | PERTAMAX TURBO
9 | [3] - 9 | LG | PERTAMAX
10 | [3] - 10 | LG | PERTAMAX TURBO
11 | [4] - 11 | Wayne | PERTAMAX
12 | [4] - 12 | Wayne | PERTALITE
CEK TERA HARIAN
SPBU : |  | 51.651.16
Bulan : |  | NOVEMBER | 2022
Bejana Tera : |  | 20 Liter
No. | Nomor Nozzle | Merk Pompa | Produk | Tanggal
31
|  |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  | Cepat | sedang | pelan |  |  |  | Cepat | sedang | pelan
1 | [1] - 1 | Wayne | PERTALITE
2 | [1] - 2 | Wayne | PERTALITE
3 | [2] - 3 | Wayne | PERTAMINA DEX
4 | [2] - 4 | Wayne | DEXLITE
5 | [2] - 5 | Wayne | PERTAMINA DEX
6 | [2] - 6 | Wayne | DEXLITE
7 | [3] - 7 | LG | PERTAMAX
8 | [3] - 8 | LG | PERTAMAX TURBO
9 | [3] - 9 | LG | PERTAMAX
10 | [3] - 10 | LG | PERTAMAX TURBO
11 | [4] - 11 | Wayne | PERTAMAX
12 | [4] - 12 | Wayne | PERTALITE

## Catatan Kualitas Harian
CATATAN KUALITAS HARIAN
No. SPBU : |  | 51.651.16 |  |  |  |  | Produk : | DEXLITE |  |  |  |  | No. Tangki : |  | 1
Pendam
Tanggal | Awal (Pagi hari dari nozzle / sebelum penerimaan) |  |  |  |  | Penerimaan (dari mobil tangki) | [7 empty] | Akhir
[9 empty] | a |  |  | b | c=b-a
| Jam | Density | Suhu | Density | Tinggi air | Jam | No. | No. PNBP / LO | Density | Density | Suhu | Density | Selisih | Jam | Density | Suhu | Density | Paraf
|  | observed | observed | std. 15 0C | tangki |  | Mobil |  | std. 15 0C | observed | observed | std. 15 0C | density |  | observed | observed | std. 15 0C pasca
|  | (dengan |  | (Tabel ASTM 53) | pendam |  | Tangki |  | PNBP | penerimaan | penerimaan | penerimaan |  |  | pasca | pasca | penerimaan
|  | hydrometer) |  |  | (pasta air) |  |  |  | (Pada PNBP) | (dengan |  | (Tabel ASTM |  |  | penerimaan | penerimaan | (Tabel ASTM 53) | SPV
[10 empty] | hydrometer) |  | 53) |  |  | (dengan
hydrometer)
|  | g/cm3 | 0C | g/cm3 | Cm |  |  |  | g/cm3 | g/cm3 | 0C | g/cm3 | g/cm3 |  | g/cm3 | 0C | g/cm3
|  | PAGI dan |  |  | 1 | PEMERIKSAAN |  |  |  | 1 KALENG Sampel 1 |  |  |  |  | TOLAK JIKA :
|  | PENERIMAAN |  |  |  | PASCA |  |  |  | kompartemen |  |  |  |  | 1. Truk Tidak berwenang
[6 empty] | PENERIMAAN | [8 empty] | 2. Selisih densitas penerimaan > 0,005
[6 empty] | Setelah dua jam | [8 empty] | 3. Selisih volume penerimaan > 0,15 %
1

## Catatan Persediaan BBM
CATATAN PERSEDIAAN BBM
No. SPBU : | 51.651.16 |  |  |  | Produk : | DEXLITE |  |  |  | No. Tangki : | 4
Tanggal |  | Awal | Penerimaaan | [6 empty] | Pengeluaran (Akhir)
|  | a |  |  |  |  | b | c | d = c-b | e | f = a+c-e | g | h = g-f
| Shift | Stock |  |  |  | Volume | Volume | Volume | Selisih
| (1/2/3) | Awal shift | No. Mobil | No. PNBP (LO) |  | sebelum | Penerimaan | penerimaan | volume - | Pengeluaran | Stock akhir | Stock akhir | Selisih total | Paraf
|  | (L) | tangki |  |  | penerimaan | PNBP | aktual | R/L | dispenser | teoriitis | aktual | Pengeluaran | Spv
[6 empty] | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L)
Catatan : | [6 empty] | Tolak Pengiriman, Jika : |  |  |  |  | Jangan Lupa Untuk :
1. Diisi Setiap Shift | [6 empty] | 1. Pengiriman tidak dilakukan oleh truk |  |  |  |  | 1. Uji kualitas
2. Nilai diambil dari total pengeluaran dispenser per produk | [6 empty] | yang berwenang |  |  |  |  | 2. Periksa kuantitas
(Catatan Penjualan Shift) | [6 empty] | 2. Selisih volume lebih dari 0,15 % |  |  |  |  | 3. Simpan sample

## KARTU PERAWATAN POMPA & TANGKI
KARTU PERAWATAN RUTIN POMPA DAN TANGKI
SPBU : | 51.641.16 |  | No tangki | 5
Tahun : | 2026 |  | Kapasitas tangki : | ( 3 KL )
|  |  | Produk | Pertamina Dex
Bulan
Assembly | Sub - assembly | Komponen | Aktifitas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Stabilizer |  | Indicator | Periksa arus output
Pompa Hisap | Suction pump | Solenoid valve | Periksa kebocoran secara visual |  | Bulan 1: Setiap hari
Pembersihan
|  | Filter | Pembersihan |  | Bulan 1: 1 x seminggu
|  | Electric motor | Periksa beban (dng ampere meter)
|  | Fan belt | Periksa ketegangan belt
Ganti belt
|  | Gear pump | Pemeriksaan visual untuk kebocoran
| Nozzle | Swivel | Pemeriksaan visual untuk kebocoran |  | Bulan 1: Setiap hari
Ganti swivel
|  | Hand clutch | Penambahan oli NLGI 3 lithium |  | Bulan 1: Menurut buku petunjuk
Tangki hisap |  |  | Cuci tangki (tahun 1 x 5 tahun) |  | Bulan 1: Terakhir cuci; Bulan 7: Jadwal cuci
| Tank - sump | Piping | Visual check untuk kebocoran |  | Bulan 1: Setiap hari
|  | Outer casing | Cuci kering
| Preassure release valve | Check valve | Pemeriksaan visual untuk kebocoran |  | Bulan 1: Setiap hari
Pembersihan dengan detergen
|  |  | Penambahan oli NLGI 3 lithium |  | Bulan 1: Menurut buku petunjuk
Pompa dorong | Nozzle | Swivel | Periksa kebocoran secara visual |  | Bulan 1: Setiap hari
|  | Hand clutch | Penambahan gemuk NLGI 3 lithium |  | Bulan 1: Menurut buku petunjuk
|  | Hose | Periksa kebocoran secara visual
| Filter |  | Bersihkan filter 1) |  | Bulan 1: 1 x seminggu
Tangki dorong |  |  | Cuci tangki (tahun 1 x 5 tahun) |  | Bulan 1: Terakhir cuci; Bulan 7: Jadwal cuci
| Tank - sump | Piping | Visual check untuk kebocoran
|  | Outer casing | Cuci kering
| Preassure release valve | Check valve | Pemeriksaan visual untuk kebocoran |  | Bulan 1: Setiap hari
Pembersihan dengan detergen
|  |  | Penambahan oli NLGI 3 lithium |  | Bulan 1: Menurut buku petunjuk
| Sumersible Turbine Pump | Motor STP | Pemeriksaan flow - rate
|  | MILLD | Pemeriksaaan fungsi